**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**DISPENSA DE VALOR – N.° 029/2024**

**Com base no Artigo n.° 75, inciso II da Lei n.° 14.133/2021**

**DO OBJETO:** Constitui objeto desta Dispensa de Licitação a Aquisição de materiais elétricos para reorganização do quadro de distribuição elétrica do Recinto de Exposições “João Ramos Neto” conforme Memorando 1doc 5.479/2024.

|  |
| --- |
| **Razão Social da PROPONENTE:** |
| **Endereço:** |
| **CEP:** | **Fone:** | **Celular/WhatsApp:** |
| **E-mail:**  | **CNPJ:** | **Inscrição Estadual :** |

| **Item** | **Descrição** | **Quant.** | **Unid.** | **Marca / Modelo** | **V. Unitário R$**  | **Valor Total R$** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP JNG | 10 | UNID |  |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMP  | 01 | UNID |  |  |  |
|  | CONTATORA JNG LC1-D4011 CJX2 | 16 | UNID  |  |  |  |
|  | BOTÃO DE COMANDO COMUTADORES ED-3  | 15  | UNID  |  |  |  |
|  | BLOCO DE CONTATO VD ZB2-B101 | 15  | UNID  |  |  |  |
|  | BLOCO DE CONTATO VM ZB2 – B102 | 15  | UNID |  |  |  |
|  | CABO FLEX DE 16 mm² AZUL  | 60  | M  |  |  |  |
|  | CABO FLEX DE 25 mm² PRETO  | 300  | M  |  |  |  |
|  | CABO FLEX DE 16 mm² PRETO | 500 | M  |  |  |  |
|  | LUVA DE EMENDA DE 50 mm² | 30  | UNID  |  |  |  |
|  | LUVA DE EMENDA DE 25 mm² | 30  | UNID  |  |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP  | 02 | UNID |  |  |  |
|  | DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP  | 08 | UNID |  |  |  |
|  | CABO QADRUPLEX DE 50 mm² ALUMINIO  | 120  | M |  |  |  |
|  | CABO NU DE 35mm²  | 10  | M  |  |  |  |
|  | REFLETOR DE LED DE 1000W | 32 | UNID  |  |  |  |
|  |  CABO PP 2 X 10 mm² | 90  | M |  |  |  |
|  | CABO PP 2 X 2,5 mm² | 100  | M  |  |  |  |
|  | BARRAMENTO DIN TRIFÁSICO DE 150 AMP  | 01  | UNID  |  |  |  |
|  | TERMINAL DE COMPRESSÃO 25 mm²  | 50  | UNID  |  |  |  |
|  | TERMINAL DE COMPRESSÃO 50 mm²  | 30  | UNID  |  |  |  |
|  | CABO 70 mm² COR PRETO  | 180 | M |  |  |  |

| **VALOR TOTAL DA PROPOSTA** |  |
| --- | --- |

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos desta Dispensa de Licitação que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

1. Prazo e Local de Execução conforme consta no **Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA**.
2. A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

|  |  |
| --- | --- |
|  LOCAL: | DATA: |

|  |
| --- |
| Nome do REPRESENTANTE: |
| RG: | CPF: |
| Assinatura do REPRESENTANTE: |