ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR – N.° 26/2024

Com base no Artigo n.° 75, inciso II da Lei n.° 14.133/2021

DO OBJETO

  - Constitui objeto desta Dispensa de Licitação aquisição de materiais médicos descartáveis para atendimento aos memorandos 1368, 3629, 4523, 3583, 4604, 4874, 3369, 4658, 4230, 4608, 4627 e 4674/24.

| Razão Social da PROPONENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |
| CEP: | Fone: | Celular/WhatsApp: |
| E-mail: | CNPJ: | Inscrição Estadual : |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agulha descartável 30 X 7, em tubo de aço inoxidável, estéril | 2.000 | UN |  |
|  | Agulha descartável 30 X 8, em tubo de aço inoxidável, estéril | 2.000 | UN |  |
|  | Agulha descartável 40 X 12, em tubo de aço inoxidável, estéril | 5.000 | UN |  |
|  | Alcool etílico hidratado, 70%, líquido, galão com 5 litros | 10 | GL |  |
|  | Álcool liquido 70% de 1 litro | 410 | FR |  |
|  | Algodão, hidrólifo, em mantas, alvejado, purificado, isento de impurezas, enrolado em papel apropriado, não estéril, rolo 500g, br0279726 | 4 | RL |  |
|  | Atadura de rayon 7,5 cm X 5 m | 50 | UN |  |
|  | Cateter para acesso venoso central duplo lumem 7fr x 20cm | 4 | UN |  |
|  | Equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara flexivél c/filtro ar, macro gotas, regulador de fluxo, conexão luer, injetor lateral | 3.550 | UN |  |
|  | Fio de sutura agulhado nylon 2-0, monofilamento preto, agulha 3/8 - 3cm curva - cx c/ 24 envelopes | 2 | CX |  |
|  | Fio de sutura agulhado nylon 2-0, monofilamento preto, agulha 3/8 - 3cm semi-curva - cx c/ 24 envelopes | 2 | CX |  |
|  | Formol 10% frasco c/ 1 litro | 3 | FR |  |
|  | Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 11, descartável, estéril, embalada individualmente caixa com 100 unidades | 3 | CX |  |
|  | Lanceta descartável, caixa c/ 100 unidades. | 25 | CX |  |
|  | Lençol hospitalar 70cm X 50m, descartável, 100% celulose virgem | 100 | RL |  |
|  | Máscara de não reinalação com reservatório, em vinil macio e transparente, com faixa elástica para ajuste a face e presilha nasal, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m (INFANTIL) | 10 | UN |  |
|  | Máscara não reinalante com reservatório, em vinil macio e transparente, para uso em oxigenio de alta concentração, com faixa elástica para ajuste a face e presilha nasal, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m (ADULTO). (sistema completo com bolsa reservatória de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigênio) | 10 | UN |  |
|  | Papagaio plastico com 1.000 ml | 10 | UN |  |
|  | Papel grau cirúrgico rolo 20 cm x 100 metros | 4 | RL |  |
|  | Recipiente nutrição enteral, plástico transparente, 300 ml, com tampa rosqueada, alça, bico conector- br0395537 | 1.000 | UN |  |
|  | Seringa descartável 10 ml s/ agulha | 3.000 | UN |  |
|  | Seringa descartável 3 ml s/ agulha | 3.030 | UN |  |
|  | Seringa descartável 5 ml s/ agulha | 3.000 | UN |  |
|  | Sonda foley 2 vias nº 16 | 60 | UN |  |
|  | Sonda foley 2 vias nº 18 | 15 | UN |  |
|  | Sonda foley 2 vias nº 20 | 25 | UN |  |
|  | Soro Glicosado 5% 1000 ml | 50 | FR |  |
|  | Swab de álcool 70%, descartável, uso único, para assepsia, embalado individualmente, caixa com 100 unidades | 100 | CX |  |
|  | Teste rápido para dengue NS1, contendo 1 dispositivo, 1 conta-gotas e 1 tampão diluente. O produto deve ser registrado na Anvisa | 200 | UN |  |
|  | Tira reagente para medição de glicemia cx c/ 50 unidades (marca de referencia: oncall plus) | 40 | CX |  |
|  | Bandagem triangular em tecido de algodão medindo 1,42 X 1,00 X 1,00 m | 5 | UN |  |
|  | Seringa descartável 20 ml s/ agulha | 30 | UN |  |
|  | Tala aramada EVA tamanho GG | 20 | UN |  |
|  | Cloreto de sódio 0,9% frasco c/ 250 ml, fechamento com tampa - sistema aberto | 200 | FR |  |
|  | Clorexidina digluconato, 2%, degermante, frasco 100 ml br0269876 | 50 | FR |  |
|  | Colagenase com cloranfenicol pom. Derm. 15gr | 60 | BISN |  |
|  | Escova cervical estéril descartável | 700 | UN |  |
|  | Esfignomanometro c/ esteto - medidor de pressão aneróide adulto - 18 a 36 cm | 20 | UN |  |
|  | Espéculo vaginal descartável, estéril e sem lubrificação, tamanho M modelo collins - medidas aprox. Eixo longitudinal 95mm / largura proximal 25mm / largura distral 28mm / comprimento total 156mm | 500 | UN |  |
|  | Fixador citológico em spray 100 ml (spray para fixação celular) | 13 | FR |  |
|  | Lâmina p/ microscopia fosca, não lapidada, cx c/ 50 unid | 3 | CX |  |
|  | Papel lençol 50cm X 50 mts branco | 60 | RL |  |
|  | Sulfadiazina de prata 10mg/g creme derm 30g | 100 | BISN |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |

Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos desta Dispensa de Licitação que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

- Prazo e Local de Execução conforme consta no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.

- A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

| LOCAL: | DATA: |
| --- | --- |

| Nome do REPRESENTANTE: |  |
| --- | --- |
| RG: | CPF: |
| Assinatura do REPRESENTANTE: |  |